## Base
Construction d'un Foyer vie FATH à Orbey (68)
N° | Désignation | Q. | Q. Ent. | u | P. unitaire | P.Total
1 | Alimentation BT | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Fourniture et pose d'un disjoncteur 4x80A dans le TGBT existant | 1
0 | Fourniture et pose d'un compteur modulaire 80A | 1
0 | Câble U1000RO2V 5G50 mm² | 100
0 | Raccordement de l'ensemble | 1
0 | Divers , percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
2 | Mise à la terre | 0
0 | 0 | 0
0 | Réseau de terre cf CCTP | 1
0 | Interconnexion avec réseau de terre existante | 1
0 | Liaison équipotentielle principale | 1
0 | Liaisons équipotentielles secondaires | 1
0 | Divers, percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
3 | Armoires électriques | 0
0 | 0 | 0
0 | Tableau divisionnaire TD Fath | 1
0 | Raccordements | 1
0 | Divers, percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
4 | Distribution générale | 0
0 | 0 | 0
0 | Chemin de câble courants forts | 100
0 | Câble cuivre nu 25mm² | 100
0 | Divers, percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
5 | Coupure d'urgence | 0
0 | 0 | 0
0 | Arrêt d'urgence | 1
0 | Câble U1000RO2V 5G1,5mm² | 5
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Divers, percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
6 | Eclairage | 0
0 | 0 | 0
0 | LU01 - Pavé led 3200lm | 6
| LU02 - Plafonnier encastré Ø200 - 1400lm | 8
| LU03 - Ruban leds 4,8W/m | 95
| LU04 - Plafonnier circulaire Ø316 - 1900lm | 31
0 | LU05 - Downlight encastré - 1500lm | 29
0 | LU06 - Downlight encastré étanche IP65 | 12
| LU07 - Dowlight encastré Ø200 - 1400lm | 7
| LU08 - Réglette étanche 850lm | 12
| LU09 - Applique murale 2050lm | 6
| LU10 - Luminaire étanche 4200lm | 18
| LU11 - Plafonnier led 1400lm | 16
| LU12 - Applique murale 465lm | 30
| Pot DCL | 2
| 0 | 0
| Interrupteur simple allumage | 58
| Interrupteur va et vient | 46
| Bouton poussoir | 3
0 | Détecteur type PD4-M-1C-C | 7
0 | Détecteur type PD3N-1C | 10
0 | Détecteur LC CLICK N200 | 8
0 | Télécommandes de réglage des détecteurs BLE-IR Apadter | 1
0 | Programmation des détecteurs | 1
| 0 | 0
0 | Câble U1000 R02V 3G1,5mm² | 4000
0 | Câble U1000 R02V 5G1,5mm² | 800
0 | Conduit ICTA/IRL | 400
0 | Boîte de dérivation | 40
| 0 | 0
0 | Divers, percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
7 | Prise de courant | 0
0 | 0 | 0
0 | Prise de courant 2P+T 16A | 158
0 | Prise de courant 2P+T 16A spécifique | 8
0 | Poste de travail (3PC + 2 emplacement CFA libres) | 3
0 | Sortie de câble 2P+T 32A spécifique plaque de cuisson | 3
| 0 | 0
0 | Câble U1000RO2V 3G2,5 mm² | 3000
0 | Câble U1000RO2V 3G6 mm² | 100
0 | Conduit ICTA/IRL | 550
0 | Boîte de dérivation | 45
| Répérage PC | 1
| 0 | 0
0 | Divers, percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
8 | Eclairage de sécurité | 0
0 | 0 | 0
0 | Bloc de télécommande éclairage de sécurité | 1
0 | BAES 45 lumens suivant CCTP | 6
0 | BAES étanche 45 lumens suivant CCTP | 3
| BAES BAEH 45 lumens suivant CCTP | 15
| 0 | 0
0 | Câble U1000 R02V 5g1,5mm² | 500
0 | Conduit ICTA/IRL | 50
0 | Boîte de dérivation | 5
| BAPI, y compris PC et canalisations | 1
| 0 | 0
0 | Divers, percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
9 | Alarme incendie | 0
0 | 0 | 0
0 | Adaptation centrale incendie existante, compris MEA | 1
0 | Bouclage module déporté Câble CR1 2x6 mm² | 1
0 | Bouclage module déport Câble CR1 1p 9/10ème | 1
0 | Raccordement | 1
| 0 | 0
0 | Déclencheur manuel (DM) | 7
| Détecteur optique de fumée (DO) | 35
| Détecteur optique thermique | 1
| Indicateur d'action | 11
0 | Câble SYT1 SE rouge 1 paire AWG20 | 800
0 | Conduit ICTA/IRL | 80
0 | Raccordement | 1
| 0 | 0
0 | Diffuseur sonore (DS) | 5
0 | Diffuseur lumineux (DL) | 6
0 | Câble CR1 2x1,5mm² | 300
0 | Conduit ICTA/IRL | 40
0 | Raccordement | 1
| 0 | 0
0 | Asservissement porte DAS (4 portes 2 vantaux) | 0
0 | Câble U1000RO2V 2x1,5mm² | 250
0 | Conduit ICTA/IRL | 30
0 | Raccordements | 1
| 0 | 0
0 | Asservissement tourelle de désenfumage (1u) | 0
0 | Câble CR1 - 2x1,5mm² | 70
0 | Câble CR1 - 2 paires AWG20 | 70
0 | Conduit ICTA/IRL | 15
0 | Arrêt pompier (sur CMSI) | 1
0 | Bouton de réarmement (sur CMSI) | 1
0 | Raccordement coffret de relayage | 1
0 | Asservissement des volets de désenfumage (6u) | 0
0 | Câble CR1 1 paire AWG20 | 150
0 | Câble CR1 2x1,5mm² | 150
0 | Conduit ICTA/IRL | 30
0 | Raccordement | 6
0 | Asservissement du lanternau de désenfumage (1u) | 0
0 | Câble CR1 2x1,5mm² | 50
0 | Câble CR1 - 1 paire AWG20 | 50
0 | Conduit ICTA/IRL | 10
0 | Raccordement | 3
0 | Programmation, essais, formation du personnels | 1
0 | Assistance technique du fabricant et mise en service | 1
0 | Divers, percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
10 | Alimentations spécifiques | 0
0 | 0 | 0
0 | Circulateurs chauffage (3u - 230V - 0,9kW) | 0
0 | Câble U1000 R2V 3G1,5mm² | 40
0 | Conduit ICTA/IRL | 10
0 | Raccordements | 3
0 | 0 | 0
0 | Divers régulation (1u - 230V - 0,3kW) | 0
0 | Câble U1000 R2V 3G1,5mm² | 15
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0 | 0 | 0
0 | Ventilateur soufflage (1u - 400V - 1,2KW) | 0
0 | Câble U1000RO2V 5G1,5mm² | 20
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0
0 | Ventilateur reprise (1u - 400V - 1,2KW) | 0
0 | Câble U1000RO2V 5G1,5mm² | 20
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0
0 | Batterie élec de dégivrage (1u - 400V - 2KW) | 0
0 | Câble U1000RO2V 5G1,5mm² | 20
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0
0 | Régulation divers (1u - 230V - 0,5kW) | 0
0 | Câble U1000 R2V 3G1,5mm² | 20
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0 | 0 | 0
0 | CTA (1u - 230V - 1kW) | 0
0 | Câble U1000 R2V 3G2,5mm² | 40
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0 | Batterie élec de dégivrage (1u - 230V - 1KW) | 0
0 | Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | 40
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0
0 | Régulation divers (1u - 230V - 0,5kW) | 0
0 | Câble U1000 R2V 3G1,5mm² | 40
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0 | 0 | 0
0 | Arrêt d'urgence ventilation | 0
0 | Reprise de la commande d'arrêt d'urgence | 1
0 | Câble U1000 R02V 5g1,5mm² | 100
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0
0 | Alim. serche serviette (2u - 230V - 1,5KW) | 0
0 | Câble U1000RO2V 3G2,5mm² | 80
0 | Conduit ICTA/IRL | 10
0 | Raccordements | 2
0
0 | Alimentation BECS (1u - 230V - 2KW) | 0
0 | Câble U1000RO2V 3G2,5mm² | 35
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Coupure de proximité | 1
0 | Raccordements | 1
0
0 | Ventilateur RDC (1u - 230V - 0,2KW) | 0
0 | Câble U1000RO2V 3G1,5mm² | 45
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0
0 | Tourelle de désenfumage (1u - 400V - 4KW) | 0
0 | Câble CR1 5G2,5mm² | 140
0 | Conduit ICTA/IRL | 10
0 | Raccordements | 1
0 | Baie secondaire (1u - 230V ) | 0
0 | Câble U1000RO2V 3G2,5mm² | 45
0 | Conduit ICTA/IRL | 5
0 | Raccordements | 1
0
0 | BSO (26) | 0
| Commande monté descente | 26
0 | Boîte de dérivation | 26
0 | Câble U1000 R2V 3G1,5mm² | 450
0 | Conduit ICTA/IRL | 80
0 | Raccordements | 1
0 | 0 | 0
0 | Divers, percements et rebouchages | 1
0 | Total | 0
11 | Téléphone et informatique
| Liaison fibre optique entre baie principale et la la nouvelle baie | 1
| Baie VDI secondaire | 1
| Prise RJ45 catégorie 6A | 25
| Câble 1x4 paires catégorie 6A U/FTP | 1700
| Conduit ICTA/IRL | 130
| Raccordements | 1
| Cordons de brassage | 25
| Recette informatique | 1
| 0 | 0
| Divers, percements et rebouchages | 1
| Total | 0
12 | Eclairage extérieur
| EXT01 - Mât led H3M | 4
| EXT02 - Spot extérieur | 4
| LU09 - Applique murale | 6
| 0 | 0
| Inter 3 positions | 2
| Horloge astronomique 2 voies | 1
| 0 | 0
| Câble U1000R02V 3G1,5mm² | 170
| Câble U1000R02V 3G2,5mm² | 140
| Conduit ICTA/IRL | 20
| Boîte de dérivation | 6
| Raccordements | 1
| Massif beton pour mât EXT01 | 4
| Divers, percements et rebouchages | 1
| Total | 0
13 | Contrôle d'accès
| Contrôleur de porte identique à l'existant | 2
| Clavier à code identique à l'existant | 2
| Alimentation pour ventouse électrique | 2
| Ventouse électrique 500kg | 2
| Bouton de sortie libre PMR | 2
| Boitier déclencheur manuel vert avec clapet de protection | 2
| Coordination avec le lot menuiserie pour l'incorporation des ventouses | 1
| 0 | 0
| Cablage de l'ensemble | 1
| Raccordements | 1
| Programmation du systéme et synchronisation avec l'existant | 1
| Mise en service, essais et formation du personnels | 1
| 0 | 0
| Divers , percements et rebouchages | 1
| Total | 0
14 | Système de contrôle « errance »
| Extension système existant (consignateur et boitiers 16 défauts) | 1
| Contact magnétique type 043100 de legrand | 13
| Câble SYT1 AWG24 2 paires | 700
| Conduit ICTA/IRL | 30
| Raccordements | 1
| Programmation du systéme et synchronisation avec l'existant | 1
| Mise en service, essais et formation du personnels | 1
| Divers , percements et rebouchages | 1
| Total | 0
15 | Télévision
| Répartiteurs TV | 1
| Câblage coaxial 17VATC | 700
| Prise TV | 17
| Conduit ICTA/IRL | 70
| Divers, percements et rebouchages | 1
| 0 | 0
16 | Dépose | 0
0 | 0 | 0
0 | Dépose et consignation du matériels qui se retrouve dans l'emprise | 1
0 | de l'extension | 0
0 | Total | 0
17 | Installation de chantier | 0
0 | 0 | 0
0 | Installation de chantier suivant PGC et CCAP | 1
0 | Total | 0
18 | Documents et essais | 0
0 | 0 | 0
0 | Plans et schémas PAC | 1
0 | Attestations Consuel | 1
0 | Attestations d'essais de fonctionnement de l'AQC | 1
0 | Dossier des ouvrages exécutés et attestations d'essais | 1
0 | Total | 0
0 | Montant total HT | 0
0 | Tva 20,0% | 0
0 | Montant total TTC | 0
| 0 | 0
TO1 | Système de contrôle « errance » | 0
0 | 0 | 0
0 | Supervision : | 0
0 | Supervision | 1
| Programmation du systéme | 1
0 | Câblage de l'ensemble | 1
0 | Automate et modules E/S : | 0
0 | Ensemble automate et modules E/S | 1
Logiciel et licence
0 | Alimentation 24V AC/DC | 1
0 | Programmation du systéme | 1
0 | Câblage de l'ensemble | 1
0 | 0 | 0
0 | Câblage | 0
0 | Reprise du câblage existant et adaptation (38 contacts de porte) | 1
| Complément câblage Zone Fath2 (extension) (13 contacts de porte) | 1
| Mise en service, essais et formation du personnels | 1
| Divers , percements et rebouchages | 1
0 | Systéme en place | 0
| CH14 Extension système existant (consignateur et boitiers 16 défauts) | -1
| CH14 Programmation du systéme et synchronisation avec l'existant | -1
| CH14 Mise en service, essais et formation du personnels | -1
| Dépose du systéme existant | 1
0 | Total - Tranche optionnelle 1 - Système de contrôle « errance » | 0
0 | RECAPITULATION
1 | Alimentation BT | 0
2 | Mise à la terre | 0
3 | Armoires électriques | 0
4 | Distribution générale | 0
5 | Coupure d'urgence | 0
6 | Eclairage | 0
7 | Prise de courant | 0
8 | Eclairage de sécurité | 0
9 | Alarme incendie | 0
10 | Alimentations spécifiques | 0
11 | Téléphone et informatique | 0
12 | Eclairage extérieur | 0
0 | 0
13 | Contrôle d'accès | 0
0 | 0 | 0
14 | Système de contrôle « errance » | 0
0 | 0 | 0
15 | Télévision | 0
16 | Dépose | 0
17 | Installation de chantier | 0
18 | Documents et essais | 0
0 | Montant total HT | 0
0 | Tva 20,0% | 0
0 | Montant total TTC | 0
0 | RECAPITULATION DES OPTIONS
TO1 | Système de contrôle « errance » | 0
0 | Montant total HT - Options | 0
0 | Tva 20,0% | 0
0 | Montant total TTC | 0