## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE
OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES (figurant dans le cadre de décomposition du prix forfaitaire) Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe d'ingénierie ou Maître d'Oeuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars 1982) vis-à-vis des entreprises (ou envers le Maître de l'Ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité.
n° | désignation | U | Q | PU | PT
A | FATH 2
1. | COUVERTURE ET BARDAGE EN FEUILLES DE ZINC
1.01 | Couverture en zinc à joint debout | m2 | 382 |  | 0
1.02 | Faîtage ventilé | ml | 11 |  | 0
1.03 | Arrêtier ventilé | ml | 50 |  | 0
1.04 | Noue en zinc | ml | 12 |  | 0
1.05 | Sous face en zinc à joint debout | m2 | 11 |  | 0
1.06 | Demi faîtage sur mur | ml | 16 |  | 0
1.07 | Bardage vertical en zinc à joint debout | m2 | 39 |  | 0
1.08 | Profil bas de bardage | ml | 32 |  | 0
1.09 | Habillage des ébrasements | ml | 105 |  | 0
1.10 | Couverture de l'entrée | m2 | 20
2. | ZINGUERIE
2.01 | Gouttière carrée | ml | 90 |  | 0
2.02 | Abergements en zinc en toiture
| a) Pour ventilation sanitaire Ø 110 mm environ | u | 3 |  | 0
| b) Pour conduit de désenfumage ( tourelle) | u | 1 |  | 0
| c) Pour conduit de ventilation Ø 315 mm environ | u | 1
2.03 | Tuyaux de descente EP ronde en zinc | ml | 25.3 |  | 0
3. | OUVRAGES DIVERS
3.01 | Crochets de sécurité en toiture | u | 8 |  | 0
3.02 | Arrêt de neige | ml | 20 |  | 0
3.03 | Fenêtre de toit
| a) Fenêtre de toit 78 x 98 cm | u | 1 |  | 0
| b) Fenêtre de toit 55 x 98 cm | u | 1 |  | 0
3.04 | Profil en aluminium laqué goutte d'eau | ml | 20 |  | 0
3.05 | Profil en aluminium laqué tablette de casquette | ml | 21 |  | 0
3.06 | Profil en aluminium laqué triangulaire en biais | U | 1 |  | 0
4. | ETANCHEITE
4.01 | Etanchéité sous terrasse accessible | m2 | 102 |  | 0
4.02 | Relevés périphériques | ml | 98 |  | 0
4.03 | Isolation des dalles entérré 280 mm | m2 | 102
4.04 | Solins contre mur | ml | 33 |  | 0
4.05 | Raccord dalle sur plots | ml | 4 |  | 0
4.06 | Etanchéité verticale de mur enterré | m2 | 257 |  | 0
4.07 | Isolation des murs entérré 240 mm | m2 | 257 |  | 0
4.08 | Lanterneau de désenfumage 1,20 m x 1,20 m | U | 1 |  | 0
4.09 | Protection avec une couche drainante | m2 | 102 |  | 0
5. | BARDAGE
5.01 | Bardage bakélite | m2 | 84 |  | 0
5.02 | Ebrasement de fenêtre en bardage Bakélite | ml | 54 |  | 0
FATH 2: Total Hors Taxes H.T (en Euros €) .
Total Hors Taxes H.T. (en Euros €) .
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. de 20 % . |  | 0
|  |  | Total Toutes Taxes Comprises T.T.C. (en Euros €) . |  | 0
Fait à………………………………....…….le………………….………
L'entrepreneur
| (cachet et signature) |  |  |  |  | Pouvez vous voir s’il y a possibilité d’avoir une remise partielle ou totale d